## Протокол
Публичное акционерное общество
П Р О Т О К О Л К А Л И Б Р О В К И № | [13 empty] | 137204/24
Общие технические сведения
Тип (модель) средства измерений | [10 empty] | sdsdsd
Заводской номер | [10 empty] | 0...5
Год выпуска | [10 empty] | sdsdsd
Номер в госреестре средств измерений | [10 empty] | -
Интервал между калибровками, месяцев | [10 empty] | {{INTERVAL}}
Дата предыдущей калибровки | [10 empty] | {{LAST_CALIBRATION}}
Пределы измерения, °С | [10 empty] | {{MEASUREMENT_LIMITS}}
Цена деления, °С | [10 empty] | {{DIVISION_PRICE}}
Принадлежность и местонахождение средства измерений (предприятие, цех, тип и инвентарный номер термического оборудования)
[11 empty] | Цех |  |  |  |  | {{WORKSHOP}}
Условия калибровки
[11 empty] | Действительные значения | [5 empty] | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [10 empty] | {{AIR_TEMPERATURE}} | [5 empty] | от 15 до 25
Выдержка перед проверкой/калибровкой | [10 empty] | {{TIME}} | [5 empty] | Не менее 24 часов
Нормативный документ
ГОСТ 8.279-78 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки"
Средства калибровки | [18 empty] | Предел измерения | 50
Указать СИ, используемые при выполнении калибровки в соответствии с п. 2 | [18 empty] | Погрешность поверяемого термометра в % | 1.5 | %
Результаты калибровки
1. Внешний осмотр |  |  | cоответствует |  |  |  |  | п.5.1 |  |  |  | {{EXTERNAL_INSPECTION}}
2. Определение метрологических характеристик средства измерений п.5.2.2
Действительная температура |  | Показания термометров, °С | [12 empty] | Погрешность калибруемого термометра, °С |  |  | Допустимая погрешность калибруемого термометра, °С
|  | В калибруемых отметках | [10 empty] | Среднеарифмети-ческое
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
{{MEASUREMENTS_START}} |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  |  | 1.05 | 1.1
20 |  | 21 |  | 20 |  | 21 |  |  | 20 | 20
{{MEASUREMENTS_END}}
3. Оценка результатов калибровки | [6 empty] | соответствует п.6.2 |  |  |  |  | {{ASSESSMENT}}
4. Заключение:
Термометр | {{CONCLUSION}} | [6 empty] | метрологическим требованиям.
Калибровку выполнил | [9 empty] | {{METROLOGIST}}
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата калибровки |  |  |  |  | {{DATE}}