## Протокол
Публичное акционерное общество
П Р О Т О К О Л К А Л И Б Р О В К И № | [13 empty] | 137204/24
Общие технические сведения
Тип (модель) средства измерений | [10 empty] | Термометр ТГ-100
Заводской номер | [10 empty] | СР-2024-001
Год выпуска | [10 empty] | 2024
Номер в госреестре средств измерений | [10 empty] | -
Интервал между калибровками, месяцев | [10 empty] | 12
Дата предыдущей калибровки | [10 empty] | 15.05.2023
Пределы измерения, °С | [10 empty] | 0...100
Цена деления, °С | [10 empty] | 0.1
Принадлежность и местонахождение средства измерений (предприятие, цех, тип и инвентарный номер термического оборудования)
[11 empty] | Цех |  |  |  |  | 5
Условия калибровки
[11 empty] | Действительные значения | [5 empty] | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [10 empty] | 22.5 | [5 empty] | от 15 до 25
Нормативный документ
ГОСТ 8.279-78 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки"
Средства калибровки
Да
Результаты калибровки
1. Внешний осмотр |  |  | cоответствует |  |  |  |  | п.5.1 |  |  |  | Да
2. Определение метрологических характеристик средства измерений п.5.2.2
Действительная температура |  | Показания термометров, °С | [12 empty] | Погрешность калибруемого термометра, °С |  |  | Допустимая погрешность калибруемого термометра, °С
|  | В калибруемых отметках | [10 empty] | Среднеарифмети-ческое
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
Указать |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  | Указать | Указать | [7 empty] | ± | Указать
Указать |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  | Указать | Указать | [7 empty] | ± | Указать
Указать |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  | Указать | Указать | [7 empty] | ± | Указать
Указать |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  | Указать | Указать | [7 empty] | ± | Указать
Указать |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  | Указать | Указать | [7 empty] | ± | Указать
3. Оценка результатов калибровки | [6 empty] | соответствует п.6.2 |  |  |  |  | Да
4. Заключение:
Термометр | соответствует | [6 empty] | метрологическим требованиям.
Калибровку выполнил | [9 empty] | Петров А.И.
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата калибровки |  |  |  |  | 10.06.2024