## Протокол
Публичное акционерное общество
П Р О Т О К О Л К А Л И Б Р О В К И № | [11 empty] | 137204/24
Общие технические сведения
Тип (модель) средства измерений
Заводской номер
Год выпуска
Номер в госреестре средств измерений | [9 empty] | -
Интервал между калибровками, месяцев
Дата предыдущей калибровки
Пределы измерения, °С
Цена деления, °С
Принадлежность и местонахождение средства измерений (предприятие, цех, тип и инвентарный номер термического оборудования)
Цех
Условия калибровки
[10 empty] | Действительные значения |  |  |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [13 empty] | от 15 до 25
Нормативный документ
ГОСТ 8.279-78 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки"
Средства калибровки
Указать СИ, используемые при выполнении калибровки в соответствии с п. 2
Результаты калибровки
1. Внешний осмотр |  | cоответствует |  |  |  |  | п.5.1
2. Определение метрологических характеристик средства измерений п.5.2.2
Действительная температура | Показания термометров, °С | [11 empty] | Погрешность калибруемого термометра, °С |  | Допустимая погрешность калибруемого термометра, °С
| В калибруемых отметках | [9 empty] | Среднеарифмети-ческое
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
3. Оценка результатов калибровки | [5 empty] | соответствует п.6.2
4. Заключение:
Термометр | [6 empty] | метрологическим требованиям.
Калибровку выполнил
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата калибровки |  |  |  | 05.08.2025